## Опросный лист
Заполненный опросный лист отправить по e-mail order@prist.ru
Калибратор температуры сухоблочный FLUKE
Опросный лист
Заказчик |  |  |  | Предприятие
Отдел
Должность
ФИО
телефон
e-mail
адрес
Диапазон воспроизводимых температур, °C |  | Минимальная температура
Максимальная температура
Стабильность поддержания температуры, °C |  |  | не хуже
Глубина каналов для установки датчиков, мм
Диаметры датчиков |  |  | 3 мм |  | 3/8 дюйма |  | Другие:
|  |  | 4 мм |  | 1/4 дюйма
|  |  | 6 мм |  | 3/16 дюйма
|  |  | 8 мм |  | 1/8 дюйма
|  |  | 10 мм |  | 1/16 дюйма
Опции |  |  | Подключение калибруемых датчиков | [5 empty] | термопар
датчиков сопротивления
4-20 мА (преобразователи)
Подключение эталонного датчика температуры
Сам эталонный датчик температуры
исполнение с изгибом 90°
Жесткий кофр для транспортировки
Первичная поверка
Дополнительные требования:
АО "ПриСТ" официальный дистрибьютор FLUKE Calibration
Актуальная информация на вэбсайте компании: prist.ru

## Подбор модели
КАЛИБРАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ FLUKE
MODEL |  | 9150 | 9118 |  | 9173 | 9144 | 9172 | 9100S | 9009 | 9143 | 9171 | 9142 | 9170 | 9103 | 9102S |  | 9190
Глубина |  | 102 | 365 |  | 203 | 150 | 203 | 102 | 102 | 150 | 203 | 150 | 160 | 124 | 102 |  | 160
Температура, градусы Цельсия - MAX
1200 |  | 1200 | 1200
|  | 9150 | 9118
| ~ |  |  | ~
| ~ |  |  | ~
700 |  |  |  |  | 700 | [5 empty] | Печи
690 | [10 empty] | old models
680 | [10 empty] | Metrology wells
670 | [10 empty] | Industrial
660 |  |  |  |  | 9173 | 660 |  |  |  |  | Ultra compact
650
9144
435
430
425 | [6 empty] | 425
420
415 | [6 empty] | 9172
410
405
400
395
390
385
380
375 | [7 empty] | 375
370
365 | [7 empty] | 9100S
360
355
350 | [8 empty] | 350 | 350
345
340 | [8 empty] | 9009 | 9143
335
330
325
320
315
310
305
300 |  |  | 300
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155 | [10 empty] | 155
150 |  | 150 | [9 empty] | 150
145 | [10 empty] | 9171
140 | [11 empty] | 9142 | 140 | 140 |  |  | 140
135
130 | [12 empty] | 9170 | 9103 |  |  | 9190
125
120 | [14 empty] | 122
115
110 | [14 empty] | 9102S
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50 |  |  |  |  | 50 | 50
45
40
35 | [6 empty] | 35 | 35
33 | [9 empty] | 33
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10 | [14 empty] | -10
-15 | [8 empty] | -15
-20
-25 | [11 empty] | -25 |  | -25
-30 | [10 empty] | -30
-35
-40
-45 | [12 empty] | -45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80
-85
-90
-95 | [16 empty] | -95
-100
Температура, градусы Цельсия - MIN
MODEL |  | 9150 | 9118 |  | 9173 | 9144 | 9172 | 9100S | 9009 | 9143 | 9171 | 9142 | 9170 | 9103 | 9102S |  | 9190
|  | 5 | 5 |  | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2
Погрешность, ± °C
|  | -0.2 | -0.2 | #DIV/0! | -5 | -2.8571 | -10 | -4 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -4 | -4 | #DIV/0! | -5
|  | 0.5 | 0.1 |  | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |  | 0.015
Стабильность, ± °C
|  | -2 | -10 | #DIV/0! | -200 | -33.3333 | -200 | -14.2857 | -20 | -50 | -200 | -100 | -200 | -50 | -20 | #DIV/0! | -66.6667
|  | 2.5 | 0.1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.2 |  | 0.01
Радиальная однородность ± °C
|  | -0.4 | -10 | #DIV/0! | -100 | -50 | -100 | -5 | -10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -10 | -5 | #DIV/0! | -100
|  |  | 0.2 |  | 0.09 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 0.05
Осевая однородность, ± °C
|  | #DIV/0! | -5 | #DIV/0! | -11.1111 | -20 | -20 | #DIV/0! | #DIV/0! | -25 | -50 | -20 | -50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -20